MEMORIAL DESCRITIVO DA COMPOSIÇAO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

O presente memorial tem o intuito de disponibilizar a metodologia utilizada na elaboração da Planilha Orçamentária para contratação dos serviços de projeto básico para o tratamento e monitoramento de água potável do Município de Jóia, RS.

Segue abaixo os itens que constituem a Planilha Orçamentária com os respectivos esclarecimentos e valores adotados.

SINTESE DOS CUSTOS

Apresenta, de forma resumida, os custos que compõe o preço dos serviços a serem contratados, quais sejam:

- Horas Normais = Horas necessárias para monitorar e tratar a água do município com excelência. Valor da hora de R$ 4,00 pago por uma empresa que presta este tipo de serviço (pesquisa no Licitacon).

- Horas Feriados/sábados/domingos = Se necessário poderá ser efetuado o pagamento com o valor de 100% da hora normal.

- Insalubridade = 20% valor mínimo a ser pago para técnicos que manipulam produtos químicos. Valor calculado pelo valor da hora normal.

- Total de operadores para o município = Quantidade de técnicos necessário para prestar os serviços com excelência.

- Fator de utilização = Fator que determina o percentual de utilização dos serviços prestados.

- Total efetivo de Operadores: Calculado pela soma das horas normais e horas feriados/sábados/domingos pelo percentual do fator de utilização

- Assistência 24 h. (eventual) = quando necessário manutenção, concerto em finais de semana ou feriados. Valor pago por empresas que prestam este tipo de serviço (pesquisa no Licitacon).

Visita técnica Mensal

- Diárias = necessário para auxiliar o técnico com gastos com alimentação ou pernoite. Foram contabilizadas 4 diárias, pois serão 04 visitas técnicas durante um mês, ou seja, uma visita por semana. Valor de R$ 50,00 por diária (pesquisa no Licitacon).

- Deslocamento = 1080 km decorrentes de 4 visitas técnica mensais sendo que uma visita nos 16 poços totaliza 270 km, com um custo de R$ 0,40 por km rodado.

- Horas =

- TOTAL MÃO DE OBRA = soma visita técnica + Assistência 24 h. (eventual) + Total efetivo de Operadores. Totalizando a custos operacionais - mão de obra.

- Todos os itens foram pesquisados em loja que vende EPIs no Município de Ijuí, via telefone.

- Manutenção do veículo = valor de 80,00 como manutenção do veículo, custos com mecânica.

- Depreciação anual = depreciação de 5% refere-se a depreciação mensal do veículo. A depreciação é a redução do valor de um bem durável, resultante do desgaste pelo uso ou obsolescência tecnológica.

- Gasto com combustível = 77,14 litros de gasolina calculados pela quilometragem percorrida de 1080 km durantes o mês. Valor do litro da gasolina comum foi pesquisada conforme segue:

| Empresa |  | Preço |
| --- | --- | --- |
| Empresa 1 |  | R$ 4,15 |
| Empresa 2 |  | R$ 4,21 |
| Empresa 3 |  | R$ 4,16 |
| MÉDIA | R$ 4,17 |  |

(Posto LARA, poso 44 e posto da 19 – Ijuí pesquisa via telefone dia 28/07/2020).

- Gasto com Pneus = Trata-se do custo do insumo Pneu a ser utilizado na rodagem do veículo. Foi adotado o valor médio dos orçamentos realizados. Para o presente projeto utilizamos o pneu 205/60 Aro 15, pneu borrachudo (Stefen pneus e Pneus Ijuí – consulta dia 28 de Julho 2020 via telefone).

- Gasto com Lubrificante = Total de lubrificação mensal com o valor orçado em 31,25 para 1,2 lubrificações.

- Km estimada mensal (com coleta) = Contabilizada a partir de medições realizadas na área do município nos distanciamentos de cada poço.

- Média de consumo do veículo = media estipula percorrendo 14 km com um litro de gasolina.

- Preço do combustível (Gasolina) = pesquisa realizada em postos de combustíveis na região.

- Total de veículos = um veículo é suficiente para cumprir o serviço com excelência.

- Vida útil de jogo de Pneus = pesquisa realizada com empresas que comercializam pneus.

- Custo de 1 jogo de pneus = Custo de 4 pneus.

- Vida Útil óleo para motor = pesquisa realizada com empresas que comercializam óleos lubrificantes.

- Custo de Troca de óleo = pesquisa realizada com empresas que comercializam óleos lubrificantes.

- Os custos com equipamentos foram orçados com empresa que presta serviços na área de monitoramento e tratamento de águas e que locam equipamentos para tal serviço.

- Refere-se a soma dos equipamentos (5) + custos com operação de frota (4) + custos com a composição da frota (3) + custos com uniformes (2) + custos com a mão de obra (1).

- Cloro (hipoclorito de sódio liquido = produto químico utilizado para purificar a água. Valor orçado retirado de pesquisas no licitacon.

- Quantidades de ETAs com cloração = quantidades de poços que necessitam de cloração.

- Consumo diário médio de água (Clorada) = consumo total de água contabilizada de cada poço.

- Capacidade de tratamento de 1 litro (Cloro) = um litro de cloro (liquido) é capaz de trata 240 m3 de água.

- Custo por análise = Custo de uma análise Microbiológica e físico-química no Laboratório Ambios de Erechin. Pesquisa via telefone.

- Análises mensais por ETA = serão necessárias duas analises mensais, uma na saída do tratamento e outra em um ponto de consumo servido pelo poço.

- Consumo mensal de água = refere-se ao consumo mensal de água dos 16 poços elencados no projeto básico.

- Gasto diário com insumo = gasto com cloro diário

- Gasto mensal com Insumo = gasto mensal com cloro

- Gasto mensal com análises = gasto mensal com as análises de agua conforme projeto básico.

- O BDI – Bonificações e Despesas Indiretas, é a taxa correspondente às despesas indiretas, impostos e lucro que, aplicada sobre o custo direto, resulta no preço do serviço. Os Custos Diretos compreendem todos os componentes de preço que podem ser devidamente identificados e quantificados na planilha orçamentária. Estando em conformidade com a Lei 8.666/1993 (art. 6º, inciso IX, alínea f, e art. 7º, § 2º, inciso II). Portanto, tendo em vista que o BDI é uma parcela relevante dos custos de serviços de coleta de resíduos, é imprescindível que o seu detalhamento conste dos anexos do Edital e das propostas das licitantes, conforme disciplinado na Súmula 258 – TCU18. Geralmente, o BDI é composto pelas seguintes parcelas: despesas financeiras, administração central, impostos, lucro, seguros, garantia e riscos.

- Esta imagem traz o orçamento final da planilha de gastos, somatório 1. Custo total mensal de Operação + 2. Custo total mensal de insumos + 3. Custo total mensal de Análises + custos total mensal com BDI que soma o valor total global da operação.

- Total mensal = valor total global da operação dividido por 12 meses.

- Total mensal por poço = valor total mensal divido por 16 (quantidade de poços que receberão o tratamento).

Rúbia Adriana Zwick                                                                  Jóia/RS 28 de Julho de 2020

CRBio 63.198-03D