## SR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPREENDIMENTO: REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE JOIA |  |  |  |  | DATA BASE | 2021-12-01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GLEISER FINATTO |  |  |  |  | BDI | 20.74%
REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
Item | DESCRIÇÃO | UN. | QNT. | VALOR UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI | (R$)
1 | Adequação/obra de regularização com outorga e inclusão de obra de cercamento de poços artesianos - 20 unidades
1.1 | POÇO ARTESIANO COM ENERGIA NO LOCAL; SERVIÇOS GEOLÓGICOS PARA CONFECÇÃO DO PROCESSO DE OUTORGA, PROTOCOLO, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO JUNTO AO DRH/SEMA/RS, CADASTRO JUNTO AO SIOUT, EXECUÇÃO DE ENSAIO DE BOMBEAMENTO, TESTE DE VAZÃO PADRÃO OUTORGA, ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E MICROBIÓLOGICA PADRÃO OUTORGA, ATÉ A EMISSÃO DE PORTARIA DE OUTORGA POR PARTE DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. | UN | 10 | 4200 |  | 42000
1.2 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO | UN |  | 500 | 504.14 | 0
1.3 | TUBO DE INSPEÇÃO Ø25mm MEDIA DE 120 M EM CADA POÇO | BARRA | 400 | 19.95 | 24.09 | 9636
1.4 | HIDRÔMETRO MULTIJATO 7M³ / H 1.1/2" S/ CONEÇÕES DE VAZÃO Ø50mm 1 UNIDADE EM CADA POÇO | UM | 10 | 680 | 821.03 | 8210.3
1.5 | HIDRÔMETRO MULTIJATO 10M³ / H 1.1/2" S/ CONEÇÕES DE VAZÃO Ø50mm 1 UNIDADE EM CADA POÇO | UN | 7 | 750 | 905.55 | 6338.85
1.6 | BOMBA DOSADORA DE CLORO | UN | 10 | 1100 | 1328.14 | 13281.4
1.7 | TAMBOR/BOMBONA 100 LITROS RESERVATÓRIO DE ÁGUA | UN | 10 | 100 | 120.74 | 1207.4
1.8 | MOURÃO DE CONCRETO RETO, SECÃO QUADRADA, *10 X 10* CM, H=2,20 M | UN | 80 | 54.07 | 65.28 | 5222.4
1.9 | TELA DE ARAME SOLDADA, RETANGULAR, MALHA *5X15*CM, H=1,20 | M | 160 | 24.8 | 29.94 | 4790.4
1.10 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 20 | 1.76 | 2.13 | 42.6
1.11 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 20 | 8.38 | 10.12 | 202.4
1.12 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | M3 | 4 | 302.42 | 365.14 | 1460.56
1.13 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 8 | 501.96 | 606.07 | 4848.56
1.14 | PORTAO DE ABRIR, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (2 M X 1,5 M OU 2 FOLHAS 1,0 M X 1,0 M) | M2 | 60 | 100 | 120.74 | 7244.4
1.15 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 95.8 | 79.54 | 96.04 | 9200.632
1.16 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 95.8 | 6.01 | 7.26 | 695.508
1.17 | TINTA SUVINIL ACRÍLICO FOSCO- AZUL GLACIAL | L | 23 | 23.33 | 28.17 | 647.91
1.18 | TELHA DE ALUZINCO (1,0 X 1,5 M) | UN | 20 | 124.58 | 150.41 | 3008.2
1.19 | FERRO CONSTRUÇÃO 6MM | BR | 20 | 29 | 35.01 | 700.2
1.20 | ARAME OVALADO 1250 METROS | ROLO | 2 | 850 | 1026.29 | 2052.58
1.21 | MÃO DE OBRA | UN | 20 | 800 |  | 16000
VALOR GLOBAL DA OBRA | [5 empty] | 136790.3
Jóia, dezembro de 2021.

## UN
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPREENDIMENTO: REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO |  |  |  |  | DATA BASE | 2021-07-01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: TOMAZ GALVÃO DE BEM |  |  |  |  | BDI | 20.74%
CREA/RS 088490
LOCALIZAÇÃO: ANEXO
REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
Item | DESCRIÇÃO | UN. | QNT. | VALOR UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI | (R$)
1. | Adequação/obra de regularização com outorga de poços artesianos - 02 Unidades
1.1 | POÇO ARTESIANO COM ENERGIA NO LOCAL; SERVIÇOS GEOLÓGICOS PARA CONFECÇÃO DO PROCESSO DE OUTORGA, PROTOCOLO, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO JUNTO AO DRH/SEMA/RS, CADASTRO JUNTO AO SIOUT, EXECUÇÃO DE ENSAIO DE BOMBEAMENTO, TESTE DE VAZÃO PADRÃO OUTORGA, ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E MICROBIÓLOGICA PADRÃO OUTORGA, ATÉ A EMISSÃO DE PORTARIA DE OUTORGA POR PARTE DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. | UN | 1 | 4200 |  | 4200
2021-02-01 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO | UN | 1 | 500 |  | 500
2021-03-01 | TUBO DE INSPEÇÃO Ø25mm MEDIA DE 120 M EM CADA POÇO | BARRA | 20 | 19.95 | 24.09 | 481.8
2021-04-01 | HIDRÔMETRO MULTIJATO 20 M³ / H 1.1/2" S/ CONEÇÕES DE VAZÃO Ø50mm 1 UNIDADE EM CADA POÇO | UN | 1 | 950 | 1147.03 | 1147.03
2021-05-01 | BOMBA DOSADORA DE CLORO | UN | 1 | 1100 | 1328.14 | 1328.14
2021-06-01 | TAMBOR/BOMBONA 100 LITROS RESERVATÓRIO DE ÁGUA | UN | 1 | 100 | 120.74 | 120.74
VALOR TOTAL ITEM 1 | [5 empty] | 7777.71
2 UNIDADES | [5 empty] | 15555.42
2. | Adequação/obra de regularização com outorga e inclusão de obra de cercamento de poços artesianos - 30 unidades
2021-01-02 | POÇO ARTESIANO COM ENERGIA NO LOCAL; SERVIÇOS GEOLÓGICOS PARA CONFECÇÃO DO PROCESSO DE OUTORGA, PROTOCOLO, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO JUNTO AO DRH/SEMA/RS, CADASTRO JUNTO AO SIOUT, EXECUÇÃO DE ENSAIO DE BOMBEAMENTO, TESTE DE VAZÃO PADRÃO OUTORGA, ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E MICROBIÓLOGICA PADRÃO OUTORGA, ATÉ A EMISSÃO DE PORTARIA DE OUTORGA POR PARTE DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. | UN | 1 | 4200 |  | 4200
2021-02-02 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO | UN | 1 | 500 |  | 500
2021-03-02 | TUBO DE INSPEÇÃO Ø25mm MEDIA DE 120 M EM CADA POÇO | BARRA | 20 | 19.95 | 24.09 | 481.8
2021-04-02 | HIDRÔMETRO MULTIJATO 20 M³ / H 1.1/2" S/ CONEÇÕES DE VAZÃO Ø50mm 1 UNIDADE EM CADA POÇO | UN | 1 | 950 | 1147.03 | 1147.03
2021-05-02 | BOMBA DOSADORA DE CLORO | UN | 1 | 1100 | 1328.14 | 1328.14
2021-06-02 | TAMBOR/BOMBONA 100 LITROS RESERVATÓRIO DE ÁGUA | UN | 1 | 100 | 120.74 | 120.74
2021-07-02 | MOURÃO DE CONCRETO RETO, SECÃO QUADRADA, *10 X 10* CM, H=2,30 M | UN | 7 | 54.07 | 65.28 | 456.96
2021-08-02 | TELA DE ARAME SOLDADA, RETANGULAR, MALHA *5X15*CM, H=1,22 | M | 10 | 24.8 | 29.94 | 299.4
2021-09-02 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.065 | 1.76 | 2.13 | 2.2684
2021-10-02 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.066 | 8.38 | 10.12 | 10.7879
2021-11-02 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | M3 | 0.17336 | 302.42 | 365.14 | 63.3007
2021-12-02 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 0.56 | 501.96 | 606.07 | 339.3992
2.13 | PORTAO DE ABRIR, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (3 M X 1,5 M OU 2 FOLHAS 1,5 M X 1,5 M) | M2 | 4.5 | 100 | 120.74 | 543.33
2.14 | PORTAO DE ABRIR, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (0,80 M X 1,5 M) | M2 | 1.2 | 180 | 217.33 | 260.796
2.15 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 5.12 | 79.54 | 96.04 | 491.7248
2.16 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 5.12 | 6.01 | 7.26 | 37.1712
2.17 | TINTA SUVINIL ACRÍLICO FOSCO- AZUL GLACIAL | L | 1.2 | 23.33 | 28.17 | 33.804
2.18 | TELHA DE ALUZINCO (1,0 X 1,5 M) | UN | 1 | 124.58 | 150.41 | 150.41
2.19 | FERRO CONSTRUÇÃO 6MM | BR | 1 | 29 | 35.01 | 35.01
2.20 | FERRO CONSTRUÇÃO 8MM | BR | 1 | 46.5 | 56.14 | 56.14
2.21 | ARAME OVALADO 1250 METROS | ROLO | 1 | 28.33 | 34.21 | 34.21
2.22 | MÃO DE OBRA | UN | 1 | 800 |  | 800
VALOR TOTAL ITEM 2 | [5 empty] | 11392.4222
30 UNIDADES | [5 empty] | 341772.6672
357328.0872
Ijuí, agosto 2021
Tomaz Galvão de Bem
Engenheiro Agrônomo
CREA/RS 088490